山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 12 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月11日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.87 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.62 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.96 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-11 | 01:00 | 13.47 | 30.06 | 96.432 |
|  | 02:00 | 13.46 | 29.70 | 96.645 |
|  | 03:00 | 13.47 | 30.15 | 93.503 |
|  | 04:00 | 13.44 | 30.05 | 101.730 |
|  | 05:00 | 13.42 | 29.87 | 101.069 |
|  | 06:00 | 13.40 | 30.88 | 100.240 |
|  | 07:00 | 13.40 | 29.78 | 97.646 |
|  | 08:00 | 13.40 | 28.25 | 100.711 |
|  | 09:00 | 13.36 | 30.38 | 102.297 |
|  | 10:00 | 13.35 | 30.19 | 98.853 |
|  | 11:00 | 13.38 | 30.75 | 111.327 |
|  | 12:00 | 13.39 | 30.76 | 104.667 |
|  | 13:00 | 13.37 | 30.13 | 102.800 |
|  | 14:00 | 13.30 | 30.11 | 106.998 |
|  | 15:00 | 13.30 | 30.87 | 109.843 |
|  | 16:00 | 13.31 | 30.33 | 104.317 |
|  | 17:00 | 13.25 | 30.21 | 141.497 |
|  | 18:00 | 13.24 | 30.09 | 101.520 |
|  | 19:00 | 13.21 | 30.79 | 94.475 |
|  | 20:00 | 13.21 | 30.07 | 95.724 |
|  | 21:00 | 13.21 | 29.49 | 100.391 |
|  | 22:00 | 13.20 | 28.48 | 97.031 |
|  | 23:00 | 13.18 | 29.69 | 98.360 |
|  | 24:00 | 13.19 | 30.21 | 109.550 |
| 平均 |  | 13.33 | 30.05 | 102.82 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |