山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 14日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月13日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 17.93 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.55 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.90 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-13 | 01:00 | 13.13 | 30.09 | 124.144 |
|  | 02:00 | 13.13 | 30.43 | 134.255 |
|  | 03:00 | 13.12 | 30.10 | 134.093 |
|  | 04:00 | 13.11 | 30.47 | 123.471 |
|  | 05:00 | 13.11 | 30.25 | 123.443 |
|  | 06:00 | 13.07 | 29.70 | 140.906 |
|  | 07:00 | 13.05 | 30.33 | 130.999 |
|  | 08:00 | 13.06 | 29.83 | 118.173 |
|  | 09:00 | 13.06 | 29.81 | 120.594 |
|  | 10:00 | 13.05 | 29.41 | 152.675 |
|  | 11:00 | 13.06 | 30.75 | 136.963 |
|  | 12:00 | 13.05 | 29.87 | 145.344 |
|  | 13:00 | 13.05 | 29.79 | 142.159 |
|  | 14:00 | 13.06 | 30.34 | 111.913 |
|  | 15:00 | 13.07 | 30.96 | 120.917 |
|  | 16:00 | 13.07 | 30.47 | 112.899 |
|  | 17:00 | 13.09 | 29.91 | 103.501 |
|  | 18:00 | 13.07 | 30.76 | 118.407 |
|  | 19:00 | 13.06 | 30.88 | 130.741 |
|  | 20:00 | 13.06 | 29.57 | 116.968 |
|  | 21:00 | 13.06 | 30.07 | 108.325 |
|  | 22:00 | 13.08 | 30.34 | 106.549 |
|  | 23:00 | 13.08 | 30.41 | 107.209 |
|  | 24:00 | 13.06 | 30.53 | 121.981 |
| 平均 |  | 13.08 | 30.21 | 124.44 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |