山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 18 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月17日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 9.96 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.95 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.64 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-17 | 01:00 | 13.01 | 26.95 | 146.462 |
|  | 02:00 | 13.00 | 29.70 | 97.586 |
|  | 03:00 | 13.01 | 29.89 | 93.982 |
|  | 04:00 | 12.99 | 30.60 | 99.780 |
|  | 05:00 | 12.98 | 30.51 | 159.799 |
|  | 06:00 | 12.95 | 29.80 | 125.590 |
|  | 07:00 | 12.96 | 29.76 | 129.327 |
|  | 08:00 | 12.94 | 29.22 | 122.286 |
|  | 09:00 | 12.92 | 29.78 | 90.896 |
|  | 10:00 | 12.95 | 30.09 | 122.451 |
|  | 11:00 | 12.96 | 27.27 | 120.665 |
|  | 12:00 | 12.97 | 28.52 | 115.214 |
|  | 13:00 | 12.97 | 27.98 | 82.826 |
|  | 14:00 | 12.98 | 31.17 | 158.199 |
|  | 15:00 | 12.97 | 29.97 | 130.602 |
|  | 16:00 | 12.99 | 30.62 | 117.475 |
|  | 17:00 | 12.99 | 30.43 | 122.052 |
|  | 18:00 | 12.99 | 30.08 | 115.226 |
|  | 19:00 | 12.97 | 30.68 | 146.922 |
|  | 20:00 | 12.97 | 30.31 | 122.389 |
|  | 21:00 | 12.97 | 29.53 | 138.425 |
|  | 22:00 | 12.97 | 30.50 | 123.549 |
|  | 23:00 | 12.98 | 30.28 | 140.819 |
|  | 24:00 | 12.99 | 29.23 | 119.590 |
| 平均 |  | 12.97 | 29.72 | 122.59 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |