山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 19 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月18日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.84 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.73 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.98 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-18 | 01:00 | 12.99 | 29.80 | 125.844 |
|  | 02:00 | 12.98 | 29.79 | 83.521 |
|  | 03:00 | 12.97 | 29.32 | 83.419 |
|  | 04:00 | 12.96 | 30.45 | 98.753 |
|  | 05:00 | 12.96 | 29.22 | 85.880 |
|  | 06:00 | 12.94 | 30.01 | 89.761 |
|  | 07:00 | 12.93 | 30.51 | 112.874 |
|  | 08:00 | 12.90 | 30.94 | 99.351 |
|  | 09:00 | 12.92 | 29.54 | 87.766 |
|  | 10:00 | 12.96 | 29.17 | 91.915 |
|  | 11:00 | 12.95 | 29.37 | 110.486 |
|  | 12:00 | 12.98 | 29.54 | 132.550 |
|  | 13:00 | 12.99 | 30.51 | 111.757 |
|  | 14:00 | 13.01 | 27.46 | 91.094 |
|  | 15:00 | 13.03 | 30.22 | 90.073 |
|  | 16:00 | 13.06 | 29.64 | 94.237 |
|  | 17:00 | 13.04 | 29.87 | 97.719 |
|  | 18:00 | 13.02 | 29.71 | 101.406 |
|  | 19:00 | 12.99 | 29.34 | 104.175 |
|  | 20:00 | 12.97 | 29.62 | 89.091 |
|  | 21:00 | 12.97 | 29.97 | 91.261 |
|  | 22:00 | 12.99 | 29.75 | 102.837 |
|  | 23:00 | 13.00 | 29.62 | 91.502 |
|  | 24:00 | 12.99 | 28.98 | 89.341 |
| 平均 |  | 12.98 | 29.68 | 98.19 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |