山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 20 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月19日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.87 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.94 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.24 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-19 | 01:00 | 12.99 | 28.64 | 97.166 |
|  | 02:00 | 12.98 | 29.58 | 88.537 |
|  | 03:00 | 13.03 | 28.15 | 121.41 |
|  | 04:00 | 12.98 | 29.87 | 99.443 |
|  | 05:00 | 12.98 | 30.27 | 95.972 |
|  | 06:00 | 12.98 | 29.84 | 100.240 |
|  | 07:00 | 13.03 | 28.15 | 121.41 |
|  | 08:00 | 12.98 | 29.21 | 100.678 |
|  | 09:00 | 12.99 | 29.54 | 93.817 |
|  | 10:00 | 13.00 | 25.08 | 63.146 |
|  | 11:00 | 13.03 | 28.15 | 121.41 |
|  | 12:00 | 13.04 | 27.39 | 122.088 |
|  | 13:00 | 13.07 | 30.81 | 133.616 |
|  | 14:00 | 13.08 | 29.99 | 137.753 |
|  | 15:00 | 13.08 | 29.77 | 168.326 |
|  | 16:00 | 13.07 | 30.41 | 124.374 |
|  | 17:00 | 13.06 | 29.62 | 106.299 |
|  | 18:00 | 13.06 | 27.59 | 123.953 |
|  | 19:00 | 13.05 | 30.13 | 120.333 |
|  | 20:00 | 13.05 | 29.48 | 135.301 |
|  | 21:00 | 13.05 | 29.44 | 180.978 |
|  | 22:00 | 13.05 | 29.68 | 211.772 |
|  | 23:00 | 13.04 | 30.41 | 235.528 |
|  | 24:00 | 13.02 | 4.32 | 10.191 |
| 平均 |  | 13.03 | 28.15 | 121.41 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |