山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 21 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月20日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.71 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.70 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.80 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-20 | 01:00 | 13.02 | 13.28 | 166.052 |
|  | 02:00 | 12.98 | 20.19 | 168.913 |
|  | 03:00 | 12.99 | 18.67 | 205.239 |
|  | 04:00 | 13.01 | 29.96 | 172.843 |
|  | 05:00 | 12.98 | 28.39 | 166.628 |
|  | 06:00 | 12.96 | 30.51 | 147.720 |
|  | 07:00 | 12.97 | 30.14 | 141.222 |
|  | 08:00 | 12.93 | 29.91 | 152.888 |
|  | 09:00 | 12.91 | 29.84 | 136.862 |
|  | 10:00 | 12.93 | 29.81 | 120.670 |
|  | 11:00 | 12.89 | 30.02 | 153.428 |
|  | 12:00 | 12.96 | 30.89 | 141.088 |
|  | 13:00 | 12.98 | 30.58 | 128.538 |
|  | 14:00 | 13.01 | 30.56 | 139.704 |
|  | 15:00 | 13.03 | 31.05 | 112.986 |
|  | 16:00 | 13.02 | 30.18 | 98.116 |
|  | 17:00 | 13.03 | 29.72 | 107.310 |
|  | 18:00 | 13.01 | 29.55 | 129.151 |
|  | 19:00 | 13.01 | 30.08 | 136.567 |
|  | 20:00 | 13.00 | 30.44 | 139.730 |
|  | 21:00 | 12.98 | 30.23 | 153.482 |
|  | 22:00 | 12.99 | 29.77 | 141.439 |
|  | 23:00 | 12.98 | 29.65 | 146.002 |
|  | 24:00 | 12.98 | 30.12 | 168.132 |
| 平均 |  | 12.98 | 28.48 | 144.78 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |