山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 22 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月21日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.87 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.94 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.87 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-21 | 01:00 | 12.99 | 30.08 | 99.599 |
|  | 02:00 | 12.98 | 29.31 | 112.232 |
|  | 03:00 | 12.98 | 29.91 | 110.440 |
|  | 04:00 | 12.98 | 29.70 | 119.255 |
|  | 05:00 | 12.98 | 29.46 | 130.585 |
|  | 06:00 | 12.96 | 30.14 | 111.910 |
|  | 07:00 | 12.97 | 30.55 | 116.971 |
|  | 08:00 | 12.96 | 30.40 | 111.349 |
|  | 09:00 | 12.95 | 29.98 | 105.120 |
|  | 10:00 | 12.97 | 29.68 | 106.358 |
|  | 11:00 | 13.00 | 29.98 | 99.133 |
|  | 12:00 | 13.00 | 30.69 | 115.053 |
|  | 13:00 | 13.01 | 29.20 | 118.039 |
|  | 14:00 | 13.03 | 30.62 | 134.101 |
|  | 15:00 | 13.03 | 29.97 | 143.577 |
|  | 16:00 | 13.02 | 29.55 | 139.516 |
|  | 17:00 | 13.02 | 29.73 | 147.266 |
|  | 18:00 | 13.01 | 30.19 | 134.716 |
|  | 19:00 | 13.01 | 28.70 | 77.418 |
|  | 20:00 | 13.04 | 29.02 | 77.114 |
|  | 21:00 | 13.05 | 29.22 | 89.584 |
|  | 22:00 | 13.07 | 29.29 | 100.062 |
|  | 23:00 | 13.07 | 30.05 | 85.792 |
|  | 24:00 | 13.09 | 29.88 | 92.657 |
| 平均 |  | 13.01 | 29.80 | 111.58 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |