山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 24 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月23日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 11.95 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.77 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-23 | 01:00 | 13.15 | 29.51 | 121.494 |
|  | 02:00 | 13.14 | 30.39 | 117.878 |
|  | 03:00 | 13.13 | 29.40 | 118.918 |
|  | 04:00 | 13.14 | 30.28 | 124.235 |
|  | 05:00 | 13.12 | 30.41 | 116.795 |
|  | 06:00 | 13.13 | 31.56 | 123.849 |
|  | 07:00 | 13.12 | 29.24 | 104.476 |
|  | 08:00 | 13.10 | 29.63 | 108.856 |
|  | 09:00 | 13.09 | 29.39 | 122.346 |
|  | 10:00 | 13.09 | 30.01 | 103.659 |
|  | 11:00 | 13.11 | 30.08 | 114.200 |
|  | 12:00 | 13.13 | 29.58 | 115.629 |
|  | 13:00 | 13.13 | 30.38 | 132.003 |
|  | 14:00 | 13.16 | 30.01 | 134.214 |
|  | 15:00 | 13.16 | 30.45 | 116.371 |
|  | 16:00 | 13.18 | 32.31 | 171.438 |
|  | 17:00 | 13.18 | 21.38 | 138.047 |
|  | 18:00 | 13.14 | 31.56 | 119.548 |
|  | 19:00 | 13.13 | 30.87 | 140.697 |
|  | 20:00 | 13.14 | 31.53 | 132.134 |
|  | 21:00 | 13.14 | 30.76 | 136.087 |
|  | 22:00 | 13.13 | 30.66 | 113.699 |
|  | 23:00 | 13.13 | 31.15 | 131.922 |
|  | 24:00 | 13.13 | 30.86 | 113.874 |
| 平均 |  | 13.13 | 30.05 | 123.85 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |