山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 25 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月24日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.79 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.80 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-25 | 01:00 | 13.13 | 31.58 | 127.429 |
|  | 02:00 | 13.13 | 30.52 | 132.001 |
|  | 03:00 | 13.13 | 29.96 | 130.276 |
|  | 04:00 | 13.13 | 30.38 | 119.779 |
|  | 05:00 | 13.14 | 31.58 | 124.064 |
|  | 06:00 | 13.14 | 30.67 | 115.708 |
|  | 07:00 | 13.14 | 30.98 | 111.279 |
|  | 08:00 | 13.14 | 31.60 | 112.360 |
|  | 09:00 | 13.15 | 31.30 | 108.389 |
|  | 10:00 | 13.15 | 32.34 | 109.004 |
|  | 11:00 | 13.14 | 31.05 | 99.139 |
|  | 12:00 | 13.13 | 31.98 | 99.489 |
|  | 13:00 | 13.15 | 31.18 | 98.103 |
|  | 14:00 | 13.16 | 30.56 | 110.695 |
|  | 15:00 | 13.15 | 30.85 | 118.134 |
|  | 16:00 | 13.16 | 30.49 | 100.694 |
|  | 17:00 | 13.15 | 30.35 | 111.328 |
|  | 18:00 | 13.15 | 30.71 | 100.529 |
|  | 19:00 | 13.13 | 31.14 | 111.462 |
|  | 20:00 | 13.14 | 30.54 | 106.348 |
|  | 21:00 | 13.14 | 31.34 | 106.109 |
|  | 22:00 | 13.14 | 30.76 | 103.162 |
|  | 23:00 | 13.13 | 30.54 | 105.845 |
|  | 24:00 | 13.14 | 31.03 | 109.426 |
| 平均 |  | 13.14 | 30.98 | 111.28 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |