山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 27 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月26日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.81 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.70 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.96 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-26 | 01:00 | 12.87 | 30.07 | 100.155 |
|  | 02:00 | 12.85 | 31.48 | 103.777 |
|  | 03:00 | 12.86 | 30.28 | 89.694 |
|  | 04:00 | 12.85 | 30.48 | 83.241 |
|  | 05:00 | 12.80 | 30.49 | 95.619 |
|  | 06:00 | 12.81 | 30.31 | 136.257 |
|  | 07:00 | 12.79 | 30.96 | 162.159 |
|  | 08:00 | 12.78 | 30.51 | 133.240 |
|  | 09:00 | 12.75 | 30.11 | 114.838 |
|  | 10:00 | 12.78 | 29.99 | 89.453 |
|  | 11:00 | 12.79 | 30.51 | 88.611 |
|  | 12:00 | 12.81 | 30.49 | 79.736 |
|  | 13:00 | 12.83 | 23.03 | 62.621 |
|  | 14:00 | 12.84 | 30.35 | 105.401 |
|  | 15:00 | 12.88 | 30.56 | 107.913 |
|  | 16:00 | 12.93 | 31.23 | 95.564 |
|  | 17:00 | 12.92 | 30.86 | 102.984 |
|  | 18:00 | 12.90 | 31.51 | 121.780 |
|  | 19:00 | 12.87 | 30.72 | 118.634 |
|  | 20:00 | 12.84 | 31.15 | 115.308 |
|  | 21:00 | 12.85 | 30.72 | 119.857 |
|  | 22:00 | 12.83 | 30.95 | 96.582 |
|  | 23:00 | 12.83 | 30.22 | 97.621 |
|  | 24:00 | 12.82 | 31.33 | 108.587 |
| 平均 |  | 12.84 | 30.35 | 105.40 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 4:00-11:30取样泵故障，运营商检修。 |  |  |