山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 12月 28日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月27日 | 总排口 | 手工 | COD | 72 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.99 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-27 01:00 | 29.97 | 34.64 | 293.42 |
| 2015-12-27 02:00 | 3.32 | 34.99 | 299.34 |
| 2015-12-27 03:00 | 11.83 | 35.89 | 274.83 |
| 2015-12-27 04:00 | 2.6 | 33.26 | 299.57 |
| 2015-12-27 05:00 | 75.27 | 35.3 | 239.04 |
| 2015-12-27 06:00 | 100 | 34.73 | 214.03 |
| 2015-12-27 07:00 | 82.25 | 34.45 | 222.28 |
| 2015-12-27 08:00 | 63.47 | 33.88 | 216.64 |
| 2015-12-27 09:00 | 59.73 | 33.8 | 238.07 |
| 2015-12-27 10:00 | 127.5 | 32.79 | 236.58 |
| 2015-12-27 11:00 | 85.47 | 34.98 | 249.01 |
| 2015-12-27 12:00 | 5.6 | 35.28 | 293.43 |
| 2015-12-27 13:00 | 42.06 | 36.33 | 241.91 |
| 2015-12-27 14:00 | 110.01 | 34.59 | 283.85 |
| 2015-12-27 15:00 | 93.61 | 36.5 | 213.59 |
| 2015-12-27 16:00 | 3.65 | 32.66 | 238.53 |
| 2015-12-27 17:00 | 7.72 | 33.39 | 224.23 |
| 2015-12-27 18:00 | 3.54 | 33.34 | 268.39 |
| 2015-12-27 19:00 | 21.36 | 34 | 257.39 |
| 2015-12-27 20:00 | 5.65 | 31.61 | 248.16 |
| 2015-12-27 21:00 | 23.75 | 34.59 | 251.5 |
| 2015-12-27 22:00 | 92.6 | 32.43 | 231.87 |
| 2015-12-27 23:00 | 95.62 | 34.61 | 269.6 |
| 2015-12-27 24:00 | 102.13 | 34.9 | 309.26 |
| 平均 | 52.03 | 34.29 | 254.77 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |