山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 12月 30日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月29日 | 总排口 | 手工 | COD | 74 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.62 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-29 01:00 | 4.14 | 32 | 357.78 |
| 2015-12-29 02:00 | 14.1 | 35.49 | 327.94 |
| 2015-12-29 03:00 | 2.88 | 33.02 | 361.08 |
| 2015-12-29 04:00 | 43.14 | 35.92 | 358.93 |
| 2015-12-29 05:00 | 107.84 | 32.23 | 291.3 |
| 2015-12-29 06:00 | 75.57 | 32.68 | 301.46 |
| 2015-12-29 07:00 | 3.74 | 32.27 | 335.08 |
| 2015-12-29 08:00 | 10.46 | 33.49 | 363.33 |
| 2015-12-29 09:00 | 3.88 | 30.52 | 287.07 |
| 2015-12-29 10:00 | 5.43 | 33.21 | 272.37 |
| 2015-12-29 11:00 | 5.69 | 34.24 | 263.31 |
| 2015-12-29 12:00 | 17.73 | 33.76 | 247.43 |
| 2015-12-29 13:00 | 92.48 | 33.43 | 258.89 |
| 2015-12-29 14:00 | 101.34 | 33.51 | 304.07 |
| 2015-12-29 15:00 | 119.28 | 34.41 | 284.95 |
| 2015-12-29 16:00 | 137.89 | 36.22 | 288.94 |
| 2015-12-29 17:00 | 4.85 | 32.65 | 300.38 |
| 2015-12-29 18:00 | 1.95 | 31.96 | 296.2 |
| 2015-12-29 19:00 | 2.94 | 34.35 | 294.48 |
| 2015-12-29 20:00 | 4.04 | 32.89 | 300.63 |
| 2015-12-29 21:00 | 4.98 | 31.79 | 289.35 |
| 2015-12-29 22:00 | 3.56 | 31.52 | 310.67 |
| 2015-12-29 23:00 | 11.35 | 31.66 | 308.25 |
| 2015-12-29 24:00 | 4.14 | 31.23 | 306.23 |
| 平均 | 32.64 | 33.10 | 304.59 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |