山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 1月 1日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月31日 | 总排口 | 手工 | COD | 72 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.97 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-31 01:00 | 19.19 | 35.64 | 316.79 |
| 2015-12-31 02:00 | 35.97 | 35.26 | 266.56 |
| 2015-12-31 03:00 | 10.77 | 36.28 | 335.07 |
| 2015-12-31 04:00 | 3.67 | 34.11 | 259.3 |
| 2015-12-31 05:00 | 12.86 | 34 | 242.16 |
| 2015-12-31 06:00 | 102.03 | 34.06 | 258.63 |
| 2015-12-31 07:00 | 113.42 | 33.57 | 271.25 |
| 2015-12-31 08:00 | 36.96 | 35.19 | 325.37 |
| 2015-12-31 09:00 | 3.86 | 35.22 | 313.61 |
| 2015-12-31 10:00 | 107.19 | 35.94 | 258.85 |
| 2015-12-31 11:00 | 107.64 | 34.95 | 325.35 |
| 2015-12-31 12:00 | 146.88 | 36.16 | 279.01 |
| 2015-12-31 13:00 | 185.23 | 37.09 | 264.27 |
| 2015-12-31 14:00 | 11.07 | 35.86 | 270.16 |
| 2015-12-31 15:00 | 2.81 | 35.85 | 265.17 |
| 2015-12-31 16:00 | 91.03 | 36.42 | 254.45 |
| 2015-12-31 17:00 | 101.09 | 36.16 | 284.52 |
| 2015-12-31 18:00 | 33.5 | 36.4 | 333.79 |
| 2015-12-31 19:00 | 3.85 | 36.04 | 310.49 |
| 2015-12-31 20:00 | 20.48 | 36.17 | 286.02 |
| 2015-12-31 21:00 | 4.12 | 35.86 | 310.48 |
| 2015-12-31 22:00 | 81.9 | 35.7 | 302.72 |
| 2015-12-31 23:00 | 90.37 | 36.03 | 271.86 |
| 2015-12-31 24:00 | 81.29 | 35.97 | 234.5 |
| 平均 | 58.63 | 35.58 | 285.02 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |