山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 1月 2日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月02日 | 总排口 | 手工 | COD | 65 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.92 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-01-01 01:00 | 5.08 | 35.32 | 208.62 |
| 2016-01-01 02:00 | 55.86 | 35.98 | 289.35 |
| 2016-01-01 03:00 | 113.67 | 36.54 | 387.19 |
| 2016-01-01 04:00 | 122.43 | 33.9 | 303.65 |
| 2016-01-01 05:00 | 106.54 | 35.48 | 260.59 |
| 2016-01-01 06:00 | 74.85 | 34.72 | 265.13 |
| 2016-01-01 07:00 | 58.86 | 34.68 | 320.09 |
| 2016-01-01 08:00 | 58.39 | 33.71 | 329.27 |
| 2016-01-01 09:00 | 156.06 | 31.13 | 321.37 |
| 2016-01-01 10:00 | 131.96 | 31.57 | 318.71 |
| 2016-01-01 11:00 | 92.44 | 30.92 | 315.12 |
| 2016-01-01 12:00 | 58.33 | 32.54 | 306.93 |
| 2016-01-01 13:00 | 34.74 | 32.32 | 292.63 |
| 2016-01-01 14:00 | 30.19 | 32.19 | 284.88 |
| 2016-01-01 15:00 | 105.32 | 32.58 | 301.28 |
| 2016-01-01 16:00 | 139.74 | 31.71 | 361.17 |
| 2016-01-01 17:00 | 155.88 | 31.19 | 346.13 |
| 2016-01-01 18:00 | 163.21 | 31.57 | 300.48 |
| 2016-01-01 19:00 | 60.01 | 32.07 | 292.76 |
| 2016-01-01 20:00 | 6.9 | 33.01 | 301.14 |
| 2016-01-01 21:00 | 3.65 | 33.03 | 309.86 |
| 2016-01-01 22:00 | 3.45 | 33.11 | 232.04 |
| 2016-01-01 23:00 | 28.13 | 31.62 | 282.01 |
| 2016-01-01 24:00 | 3.2 | 31.96 | 282.72 |
| 平均 | 73.70 | 33.04 | 300.55 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |