山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 1月 3日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月02日 | 总排口 | 手工 | COD | 52 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.21 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-01-02 01:00 | 9.63 | 30.89 | 266.52 |
| 2016-01-02 02:00 | 4.33 | 31.62 | 306.23 |
| 2016-01-02 03:00 | 100.57 | 31.29 | 278.65 |
| 2016-01-02 04:00 | 122.63 | 30.47 | 288.92 |
| 2016-01-02 05:00 | 12.9 | 30.96 | 288.59 |
| 2016-01-02 06:00 | 3.09 | 29.41 | 322.18 |
| 2016-01-02 07:00 | 79.79 | 29.72 | 294.3 |
| 2016-01-02 08:00 | 84.43 | 30.01 | 234.24 |
| 2016-01-02 09:00 | 81.31 | 29.82 | 343.44 |
| 2016-01-02 10:00 | 80.62 | 29.5 | 328.25 |
| 2016-01-02 11:00 | 100.58 | 29.89 | 335.25 |
| 2016-01-02 12:00 | 162.95 | 30.08 | 322.16 |
| 2016-01-02 13:00 | 128.04 | 30.48 | 281.74 |
| 2016-01-02 14:00 | 117.32 | 30.72 | 302.72 |
| 2016-01-02 15:00 | 111.45 | 30.86 | 323.16 |
| 2016-01-02 16:00 | 137.01 | 30.55 | 312.18 |
| 2016-01-02 17:00 | 116.23 | 32.72 | 277.93 |
| 2016-01-02 18:00 | 90.04 | 30.7 | 237.19 |
| 2016-01-02 19:00 | 85.27 | 30.82 | 244.19 |
| 2016-01-02 20:00 | 100.37 | 30.1 | 263.48 |
| 2016-01-02 21:00 | 83.14 | 33.02 | 217.99 |
| 2016-01-02 22:00 | 4.96 | 33.4 | 139.68 |
| 2016-01-02 23:00 | 28.47 | 33.27 | 245.18 |
| 2016-01-02 24:00 | 4.18 | 32.61 | 266.59 |
| 平均 | 77.05 | 30.95 | 280.03 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |