山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 1月 5日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月04日 | 总排口 | 手工 | COD | 66 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.55 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-01-04 01:00 | 4.41 | 31.21 | 277.12 |
| 2016-01-04 02:00 | 43.76 | 31.12 | 231.52 |
| 2016-01-04 03:00 | 3.36 | 30.64 | 202.72 |
| 2016-01-04 04:00 | 63.04 | 30.9 | 261.91 |
| 2016-01-04 05:00 | 72.43 | 32.09 | 281.51 |
| 2016-01-04 06:00 | 21.01 | 31.06 | 234.56 |
| 2016-01-04 07:00 | 4.02 | 34.85 | 263.15 |
| 2016-01-04 08:00 | 66.76 | 34.44 | 262.24 |
| 2016-01-04 09:00 | 104.36 | 35.26 | 234.75 |
| 2016-01-04 10:00 | 109.47 | 35.02 | 273.38 |
| 2016-01-04 11:00 | 173.61 | 35.11 | 261.53 |
| 2016-01-04 12:00 | 155.26 | 34.02 | 281.71 |
| 2016-01-04 13:00 | 80.62 | 29.12 | 225.1 |
| 2016-01-04 14:00 | 96.97 | 35.67 | 208.39 |
| 2016-01-04 15:00 | 122.85 | 35.41 | 234.63 |
| 2016-01-04 16:00 | 120.26 | 35.75 | 283.12 |
| 2016-01-04 17:00 | 145.15 | 36.26 | 282.06 |
| 2016-01-04 18:00 | 128.67 | 36.6 | 221.88 |
| 2016-01-04 19:00 | 7.2 | 36.09 | 217.7 |
| 2016-01-04 20:00 | 23.85 | 35.82 | 217.46 |
| 2016-01-04 21:00 | 95.17 | 35.42 | 253.4 |
| 2016-01-04 22:00 | 123.92 | 35.37 | 292.53 |
| 2016-01-04 23:00 | 131.87 | 35.52 | 228.12 |
| 2016-01-04 24:00 | 130.89 | 35.89 | 199.27 |
| 平均 | 84.54 | 34.11 | 247.07 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |