山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 1月 6日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月05日 | 总排口 | 手工 | COD | 65 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.11 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-01-05 01:00 | 5.34 | 36.04 | 234.87 |
| 2016-01-05 02:00 | 5.51 | 35.83 | 208.7 |
| 2016-01-05 03:00 | 77.09 | 37.07 | 209.72 |
| 2016-01-05 04:00 | 81.37 | 36.04 | 239.75 |
| 2016-01-05 05:00 | 112.6 | 35.44 | 195.81 |
| 2016-01-05 06:00 | 122.52 | 34.89 | 203.08 |
| 2016-01-05 07:00 | 12.88 | 36.73 | 220.94 |
| 2016-01-05 08:00 | 5.04 | 37.06 | 249.25 |
| 2016-01-05 09:00 | 109.5 | 36.29 | 245.86 |
| 2016-01-05 10:00 | 145.24 | 36.82 | 267.11 |
| 2016-01-05 11:00 | 118.05 | 36.27 | 237.22 |
| 2016-01-05 12:00 | 150.55 | 36.97 | 198.41 |
| 2016-01-05 13:00 | 63.85 | 33.84 | 211.22 |
| 2016-01-05 14:00 | 4.11 | 36.38 | 220.24 |
| 2016-01-05 15:00 | 71.56 | 33.66 | 208.67 |
| 2016-01-05 16:00 | 76.33 | 37.44 | 178.03 |
| 2016-01-05 17:00 | 13.3 | 41.64 | 228.89 |
| 2016-01-05 18:00 | 3.4 | 33.14 | 233.41 |
| 2016-01-05 19:00 | 12.22 | 33.89 | 220.06 |
| 2016-01-05 20:00 | 4.05 | 35.21 | 215.16 |
| 2016-01-05 21:00 | 51.56 | 33.83 | 207.81 |
| 2016-01-05 22:00 | 77.63 | 34.69 | 235.84 |
| 2016-01-05 23:00 | 24.55 | 37.9 | 234.79 |
| 2016-01-05 24:00 | 4.18 | 39.1 | 244.23 |
| 平均 | 56.35 | 36.09 | 222.88 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |