山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 1月 7日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月06日 | 总排口 | 手工 | COD | 83 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.2 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-01-06 01:00 | 30.84 | 34.85 | 239.42 |
| 2016-01-06 02:00 | 4.83 | 34.58 | 231.26 |
| 2016-01-06 03:00 | 12.1 | 34.31 | 222.9 |
| 2016-01-06 04:00 | 4.15 | 33.48 | 245.56 |
| 2016-01-06 05:00 | 22.14 | 33.7 | 214.84 |
| 2016-01-06 06:00 | 3.4 | 35 | 228.55 |
| 2016-01-06 07:00 | 33.6 | 34.97 | 233.83 |
| 2016-01-06 08:00 | 96.67 | 32.94 | 177.22 |
| 2016-01-06 09:00 | 86.22 | 35.24 | 236.78 |
| 2016-01-06 10:00 | 60.05 | 33.1 | 199.36 |
| 2016-01-06 11:00 | 18.06 | 33.77 | 184.34 |
| 2016-01-06 12:00 | 88.6 | 34.97 | 226.12 |
| 2016-01-06 13:00 | 81.76 | 33.32 | 236.16 |
| 2016-01-06 14:00 | 19.45 | 34.79 | 230.79 |
| 2016-01-06 15:00 | 6.91 | 34.29 | 227.66 |
| 2016-01-06 16:00 | 9.39 | 34.96 | 215.33 |
| 2016-01-06 17:00 | 4.75 | 33.95 | 167.5 |
| 2016-01-06 18:00 | 4.99 | 33.51 | 147.34 |
| 2016-01-06 19:00 | 4.49 | 32.48 | 156.35 |
| 2016-01-06 20:00 | 149.94 | 31.24 | 280.48 |
| 2016-01-06 21:00 | 117.41 | 33.21 | 242.06 |
| 2016-01-06 22:00 | 86.06 | 34.41 | 225.82 |
| 2016-01-06 23:00 | 9.42 | 32.56 | 244.34 |
| 2016-01-06 24:00 | 89.79 | 35.18 | 238.23 |
| 平均 | 43.54 | 33.95 | 218.84 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |