山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 1月 8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月07日 | 总排口 | 手工 | COD | 58 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.46 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-01-07 01:00 | 9.69 | 32.79 | 271.55 |
| 2016-01-07 02:00 | 144.07 | 33.13 | 265.94 |
| 2016-01-07 03:00 | 216.95 | 36.34 | 346.87 |
| 2016-01-07 04:00 | 129.94 | 33.33 | 240.81 |
| 2016-01-07 05:00 | 118.05 | 33.75 | 225.98 |
| 2016-01-07 06:00 | 104.53 | 36.54 | 239.02 |
| 2016-01-07 07:00 | 89.06 | 36.38 | 160.93 |
| 2016-01-07 08:00 | 30.31 | 39.04 | 175.51 |
| 2016-01-07 09:00 | 3.32 | 36.58 | 159.17 |
| 2016-01-07 10:00 | 5.16 | 39.83 | 184.67 |
| 2016-01-07 11:00 | 4.37 | 43.54 | 282.76 |
| 2016-01-07 12:00 | 4.3 | 45.65 | 290.31 |
| 2016-01-07 13:00 | 7.03 | 44.34 | 322.6 |
| 2016-01-07 14:00 | 4.37 | 46.23 | 319.8 |
| 2016-01-07 15:00 | 4.25 | 51.42 | 302.41 |
| 2016-01-07 16:00 | 3.06 | 46.22 | 342.11 |
| 2016-01-07 17:00 | 5.28 | 49.5 | 341.05 |
| 2016-01-07 18:00 | 3.17 | 46.36 | 278.52 |
| 2016-01-07 19:00 | 5 | 44.27 | 274.48 |
| 2016-01-07 20:00 | 4.21 | 45.81 | 301.42 |
| 2016-01-07 21:00 | 4.3 | 43.84 | 281.54 |
| 2016-01-07 22:00 | 4.34 | 43.17 | 285.42 |
| 2016-01-07 23:00 | 5.24 | 43.22 | 299.56 |
| 2016-01-07 24:00 | 3.12 | 40.74 | 246.39 |
| 平均 | 38.05 | 41.33 | 268.28 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |