山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 1月 9日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月08日 | 总排口 | 手工 | COD | 60 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.13 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-01-08 01:00 | 5.15 | 38.58 | 196.94 |
| 2016-01-08 02:00 | 2.55 | 38.26 | 195.8 |
| 2016-01-08 03:00 | 3.89 | 38.91 | 223.65 |
| 2016-01-08 04:00 | 5.31 | 36.94 | 238 |
| 2016-01-08 05:00 | 5.37 | 36.55 | 252.39 |
| 2016-01-08 06:00 | 5.12 | 36.65 | 250.45 |
| 2016-01-08 07:00 | 4.26 | 36.6 | 258.89 |
| 2016-01-08 08:00 | 4.92 | 38.52 | 303.05 |
| 2016-01-08 09:00 | 4.57 | 36.59 | 281.81 |
| 2016-01-08 10:00 | 3.19 | 35.86 | 308.33 |
| 2016-01-08 11:00 | 14.57 | 36.44 | 251.84 |
| 2016-01-08 12:00 | 5.07 | 37.26 | 245.48 |
| 2016-01-08 13:00 | 4.62 | 36.11 | 197.7 |
| 2016-01-08 14:00 | 4.65 | 36.3 | 194.21 |
| 2016-01-08 15:00 | 5.34 | 36.78 | 243.42 |
| 2016-01-08 16:00 | 4.89 | 36.76 | 243.48 |
| 2016-01-08 17:00 | 5.56 | 36.42 | 241.73 |
| 2016-01-08 18:00 | 3.65 | 38.04 | 255.62 |
| 2016-01-08 19:00 | 5.07 | 37.22 | 229.34 |
| 2016-01-08 20:00 | 2.87 | 36.11 | 230.59 |
| 2016-01-08 21:00 | 4.36 | 36.85 | 223.88 |
| 2016-01-08 22:00 | 4.24 | 36.23 | 271.27 |
| 2016-01-08 23:00 | 6.4 | 37.18 | 233.01 |
| 2016-01-08 24:00 | 5.15 | 36.88 | 216.42 |
| 平均 | 5.03 | 37.00 | 241.14 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |