山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 1月 10日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月09日 | 总排口 | 手工 | COD | 56 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.72 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-01-09 01:00 | 8.66 | 36.18 | 208.01 |
| 2016-01-09 02:00 | 5.33 | 36.65 | 212.77 |
| 2016-01-09 03:00 | 6.08 | 36.2 | 219.25 |
| 2016-01-09 04:00 | 5.53 | 34.33 | 212.79 |
| 2016-01-09 05:00 | 7.83 | 35.45 | 228.1 |
| 2016-01-09 06:00 | 4.28 | 33.95 | 228.86 |
| 2016-01-09 07:00 | 21.76 | 33.04 | 207.92 |
| 2016-01-09 08:00 | 3.52 | 34.09 | 213.47 |
| 2016-01-09 09:00 | 34.75 | 33.52 | 201.4 |
| 2016-01-09 10:00 | 98.98 | 33.53 | 194.86 |
| 2016-01-09 11:00 | 83.09 | 34.43 | 199.83 |
| 2016-01-09 12:00 | 76.58 | 34.55 | 192.71 |
| 2016-01-09 13:00 | 62.95 | 34.84 | 183.09 |
| 2016-01-09 14:00 | 112.47 | 34.46 | 210.69 |
| 2016-01-09 15:00 | 116.86 | 35.2 | 255.51 |
| 2016-01-09 16:00 | 123.65 | 37.45 | 281.42 |
| 2016-01-09 17:00 | 140.05 | 37.57 | 241.57 |
| 2016-01-09 18:00 | 4.58 | 37.25 | 253.39 |
| 2016-01-09 19:00 | 5.8 | 36.67 | 249.47 |
| 2016-01-09 20:00 | 4.77 | 36.95 | 221.51 |
| 2016-01-09 21:00 | 4.32 | 36.93 | 187.63 |
| 2016-01-09 22:00 | 4.63 | 37.17 | 213.97 |
| 2016-01-09 23:00 | 4.06 | 36.94 | 224.08 |
| 2016-01-09 24:00 | 3.98 | 36.8 | 193.85 |
| 平均 | 39.35 | 35.59 | 218.17 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |