山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 1月 12日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月11日 | 总排口 | 手工 | COD | 51 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.59 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-01-11 01:00 | 3.26 | 36.22 | 202.29 |
| 2016-01-11 02:00 | 5.3 | 35.38 | 231.17 |
| 2016-01-11 03:00 | 3.9 | 33.11 | 225.24 |
| 2016-01-11 04:00 | 12.58 | 35.01 | 229.22 |
| 2016-01-11 05:00 | 3.55 | 33.28 | 204.38 |
| 2016-01-11 06:00 | 7.21 | 35.11 | 216.41 |
| 2016-01-11 07:00 | 3.8 | 35.45 | 208.61 |
| 2016-01-11 08:00 | 7.13 | 31.48 | 188.85 |
| 2016-01-11 09:00 | 3.74 | 31.09 | 226.22 |
| 2016-01-11 10:00 | 5.23 | 30.83 | 256.12 |
| 2016-01-11 11:00 | 88.77 | 32.97 | 215.12 |
| 2016-01-11 12:00 | 87.46 | 32.39 | 236.23 |
| 2016-01-11 13:00 | 21.17 | 34.82 | 196.34 |
| 2016-01-11 14:00 | 4.08 | 30.69 | 159.14 |
| 2016-01-11 15:00 | 24.79 | 30.72 | 233.32 |
| 2016-01-11 16:00 | 31.2 | 30.61 | 248.18 |
| 2016-01-11 17:00 | 94.61 | 31.54 | 266.19 |
| 2016-01-11 18:00 | 122.26 | 31.63 | 246.42 |
| 2016-01-11 19:00 | 11.73 | 31.23 | 214.09 |
| 2016-01-11 20:00 | 3.78 | 30.86 | 261.17 |
| 2016-01-11 21:00 | 9.48 | 31.62 | 266.09 |
| 2016-01-11 22:00 | 3.78 | 33.35 | 244.83 |
| 2016-01-11 23:00 | 61.81 | 33.05 | 201.91 |
| 2016-01-11 24:00 | 4.45 | 30.73 | 229.2 |
| 平均 | 26.04 | 32.63 | 225.28 |
| 标准限值 | ≤400 | ≤ 80 | ≤400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |