山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 1月 14日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月13日 | 总排口 | 手工 | COD | 79 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.03 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-01-13 01:00 | 3.56 | 31.2 | 2.98 |
| 2016-01-13 02:00 | 6.76 | 45.46 | 159.77 |
| 2016-01-13 03:00 | 4.82 | 32.49 | 212.64 |
| 2016-01-13 04:00 | 4.68 | 33.84 | 189.01 |
| 2016-01-13 05:00 | 3.61 | 32.01 | 201.59 |
| 2016-01-13 06:00 | 4.97 | 36.42 | 171.01 |
| 2016-01-13 07:00 | 4.62 | 33.18 | 144.55 |
| 2016-01-13 08:00 | 3.69 | 35.64 | 160.45 |
| 2016-01-13 09:00 | 4.53 | 33.63 | 202.49 |
| 2016-01-13 10:00 | 5.86 | 58.6 | 22.37 |
| 2016-01-13 11:00 | 4.58 | 56.85 | 10.76 |
| 2016-01-13 12:00 | 86.72 | 38.72 | 211.08 |
| 2016-01-13 13:00 | 133.97 | 33.83 | 191.57 |
| 2016-01-13 14:00 | 99.8 | 38.12 | 272.2 |
| 2016-01-13 15:00 | 85.69 | 35 | 264.82 |
| 2016-01-13 16:00 | 98.37 | 34.01 | 286.7 |
| 2016-01-13 17:00 | 121.27 | 33.41 | 279.04 |
| 2016-01-13 18:00 | 107.18 | 33.43 | 276.13 |
| 2016-01-13 19:00 | 93.33 | 34.92 | 275.63 |
| 2016-01-13 20:00 | 48.2 | 34.28 | 269.53 |
| 2016-01-13 21:00 | 3.6 | 35.38 | 272.8 |
| 2016-01-13 22:00 | 9.71 | 36.04 | 309.94 |
| 2016-01-13 23:00 | 2.9 | 37.5 | 316.1 |
| 2016-01-13 24:00 | 7.38 | 37.77 | 309.71 |
| 平均 | 39.58 | 37.16 | 208.87 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |