山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 1月 15日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月14日 | 总排口 | 手工 | COD | 70 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.42 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-01-14 01:00 | 3.44 | 37.68 | 294.97 |
| 2016-01-14 02:00 | 6.46 | 37.45 | 312.24 |
| 2016-01-14 03:00 | 4.57 | 37.7 | 367.38 |
| 2016-01-14 04:00 | 10.99 | 37.46 | 330.9 |
| 2016-01-14 05:00 | 5 | 39.63 | 310 |
| 2016-01-14 06:00 | 5.99 | 37.63 | 333.92 |
| 2016-01-14 07:00 | 3.56 | 38.87 | 240.03 |
| 2016-01-14 08:00 | 5.31 | 46.55 | 192 |
| 2016-01-14 09:00 | 5.55 | 52.98 | 8.47 |
| 2016-01-14 10:00 | 5.34 | 46.57 | 9.07 |
| 2016-01-14 11:00 | 3.2 | 54.83 | 11.88 |
| 2016-01-14 12:00 | 10.21 | 60.95 | 31.45 |
| 2016-01-14 13:00 | 5.88 | 42.34 | 280.58 |
| 2016-01-14 14:00 | 5.77 | 40.72 | 244.1 |
| 2016-01-14 15:00 | 7.05 | 38.47 | 281.13 |
| 2016-01-14 16:00 | 5.18 | 37.23 | 268.97 |
| 2016-01-14 17:00 | 5.26 | 36.6 | 280.96 |
| 2016-01-14 18:00 | 3.97 | 36.54 | 252.23 |
| 2016-01-14 19:00 | 5.46 | 37.4 | 252.58 |
| 2016-01-14 20:00 | 4.76 | 35.98 | 263.59 |
| 2016-01-14 21:00 | 4.05 | 37.79 | 211.2 |
| 2016-01-14 22:00 | 5.2 | 40.39 | 226.55 |
| 2016-01-14 23:00 | 8.84 | 37.49 | 294.7 |
| 2016-01-14 24:00 | 3.27 | 41.51 | 336.74 |
| 平均 | 5.60 | 41.28 | 234.82 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |