山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 1月 17日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月16日 | 总排口 | 手工 | COD | 62 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.49 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-01-16 01:00 | 2.44 | 36.93 | 118.12 |
| 2016-01-16 02:00 | 4.26 | 34.66 | 122.2 |
| 2016-01-16 03:00 | 3.69 | 35.11 | 118.02 |
| 2016-01-16 04:00 | 4.64 | 35.71 | 279.59 |
| 2016-01-16 05:00 | 2.07 | 36.13 | 321.29 |
| 2016-01-16 06:00 | 5.07 | 35.84 | 320.46 |
| 2016-01-16 07:00 | 4.04 | 36.04 | 250.47 |
| 2016-01-16 08:00 | 5.79 | 34.95 | 212.51 |
| 2016-01-16 09:00 | 2.53 | 34.98 | 226.54 |
| 2016-01-16 10:00 | 10.05 | 37.09 | 213.3 |
| 2016-01-16 11:00 | 3.8 | 37.14 | 192.59 |
| 2016-01-16 12:00 | 5.75 | 38.49 | 209.06 |
| 2016-01-16 13:00 | 4.43 | 36.85 | 206.22 |
| 2016-01-16 14:00 | 5.57 | 36.81 | 230.68 |
| 2016-01-16 15:00 | 2.51 | 39.17 | 292.75 |
| 2016-01-16 16:00 | 8.31 | 38.15 | 318.89 |
| 2016-01-16 17:00 | 3.68 | 39.79 | 274.35 |
| 2016-01-16 18:00 | 13.02 | 38.66 | 309.77 |
| 2016-01-16 19:00 | 3.59 | 38.42 | 318.67 |
| 2016-01-16 20:00 | 9.06 | 38.24 | 286.67 |
| 2016-01-16 21:00 | 2.74 | 37.83 | 273.01 |
| 2016-01-16 22:00 | 3.18 | 38.09 | 294.19 |
| 2016-01-16 23:00 | 2.77 | 37.75 | 283 |
| 2016-01-16 24:00 | 5 | 38.46 | 280.56 |
| 平均 | 4.92 | 37.14 | 248.04 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |