山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 1月 19日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月18日 | 总排口 | 手工 | COD | 62 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.41 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-01-18 01:00 | 4.43 | 39.95 | 283.12 |
| 2016-01-18 02:00 | 4.4 | 39.12 | 312.25 |
| 2016-01-18 03:00 | 4.83 | 39.2 | 288.89 |
| 2016-01-18 04:00 | 3.71 | 38.81 | 303.32 |
| 2016-01-18 05:00 | 6.78 | 39.64 | 275.63 |
| 2016-01-18 06:00 | 2.33 | 39.39 | 269.24 |
| 2016-01-18 07:00 | 2.68 | 40.07 | 268.01 |
| 2016-01-18 08:00 | 2.83 | 40.71 | 289.17 |
| 2016-01-18 09:00 | 3.1 | 39.03 | 308.89 |
| 2016-01-18 10:00 | 3.32 | 37.86 | 286.36 |
| 2016-01-18 11:00 | 2.53 | 37.74 | 279.22 |
| 2016-01-18 12:00 | 3.45 | 39.32 | 286.64 |
| 2016-01-18 13:00 | 3.46 | 37.52 | 271.57 |
| 2016-01-18 14:00 | 3.45 | 36.87 | 271.44 |
| 2016-01-18 15:00 | 4.54 | 38.86 | 301.57 |
| 2016-01-18 16:00 | 2.59 | 38.68 | 322.03 |
| 2016-01-18 17:00 | 5.11 | 39.06 | 299.34 |
| 2016-01-18 18:00 | 3.45 | 38.1 | 268.62 |
| 2016-01-18 19:00 | 4.2 | 38.52 | 253.89 |
| 2016-01-18 20:00 | 4.76 | 37.75 | 268.46 |
| 2016-01-18 21:00 | 4.25 | 38.7 | 256.75 |
| 2016-01-18 22:00 | 2.39 | 37.62 | 276.65 |
| 2016-01-18 23:00 | 3.51 | 37.79 | 303.33 |
| 2016-01-18 24:00 | 3.42 | 38.9 | 287.79 |
| 平均 | 3.73 | 38.72 | 284.67 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |