山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 1月 20日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月19日 | 总排口 | 手工 | COD | 40 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.95 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-01-19 01:00 | 3.44 | 39.05 | 293.85 |
| 2016-01-19 02:00 | 3.16 | 39.47 | 271.18 |
| 2016-01-19 03:00 | 3.2 | 40.15 | 272.71 |
| 2016-01-19 04:00 | 3.66 | 41.36 | 306.26 |
| 2016-01-19 05:00 | 3.81 | 45.01 | 284.69 |
| 2016-01-19 06:00 | 4.34 | 53.04 | 7.25 |
| 2016-01-19 07:00 | 4.14 | 51.07 | 7.99 |
| 2016-01-19 08:00 | 5.1 | 49.78 | 7.61 |
| 2016-01-19 09:00 | 4.93 | 47.74 | 8.36 |
| 2016-01-19 10:00 | 3.88 | 45.17 | 60.27 |
| 2016-01-19 11:00 | 3.75 | 46.41 | 8.66 |
| 2016-01-19 12:00 | 2.38 | 42.21 | 294.07 |
| 2016-01-19 13:00 | 2.97 | 41.15 | 285.9 |
| 2016-01-19 14:00 | 60.68 | 29.72 | 227.83 |
| 2016-01-19 15:00 | 2.08 | 36.74 | 29.61 |
| 2016-01-19 16:00 | 2.27 | 36.67 | 1.73 |
| 2016-01-19 17:00 | 2.23 | 39.31 | 354.39 |
| 2016-01-19 18:00 | 1.69 | 37.18 | 277.8 |
| 2016-01-19 19:00 | 4.87 | 54.01 | 4.68 |
| 2016-01-19 20:00 | 5.92 | 51.74 | 6.82 |
| 2016-01-19 21:00 | 3.93 | 44.67 | 7.52 |
| 2016-01-19 22:00 | 3.57 | 45.27 | 18.56 |
| 2016-01-19 23:00 | 152.9 | 36.63 | 256.75 |
| 2016-01-19 24:00 | 3.89 | 36.47 | 170.04 |
| 平均 | 12.20 | 42.92 | 144.36 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |