山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 1月 21日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月20日 | 总排口 | 手工 | COD | 54 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.35 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-01-20 01:00 | 4.57 | 37.64 | 253.02 |
| 2016-01-20 02:00 | 3.23 | 38.61 | 290.32 |
| 2016-01-20 03:00 | 1.33 | 39.65 | 300.38 |
| 2016-01-20 04:00 | 3.78 | 40.54 | 280.53 |
| 2016-01-20 05:00 | 3.75 | 39.54 | 213.71 |
| 2016-01-20 06:00 | 5.55 | 39.65 | 158.55 |
| 2016-01-20 07:00 | 3.45 | 39.26 | 223.55 |
| 2016-01-20 08:00 | 10.26 | 40.47 | 274.23 |
| 2016-01-20 09:00 | 3.74 | 39.99 | 278.14 |
| 2016-01-20 10:00 | 9.51 | 39.7 | 286.79 |
| 2016-01-20 11:00 | 3.97 | 39.03 | 328.69 |
| 2016-01-20 12:00 | 12.63 | 38.7 | 299.81 |
| 2016-01-20 13:00 | 3.8 | 38.87 | 322.54 |
| 2016-01-20 14:00 | 7.58 | 40.44 | 287.22 |
| 2016-01-20 15:00 | 3.41 | 39.27 | 265.9 |
| 2016-01-20 16:00 | 5.15 | 38.78 | 308.81 |
| 2016-01-20 17:00 | 4.2 | 36.62 | 350.29 |
| 2016-01-20 18:00 | 7.63 | 37.82 | 237.59 |
| 2016-01-20 19:00 | 3.69 | 37.89 | 162.05 |
| 2016-01-20 20:00 | 5.49 | 39.39 | 213.75 |
| 2016-01-20 21:00 | 5.14 | 39.95 | 283.54 |
| 2016-01-20 22:00 | 5.76 | 38.77 | 295.4 |
| 2016-01-20 23:00 | 3.88 | 40.8 | 281.66 |
| 2016-01-20 24:00 | 11.21 | 40.67 | 294.21 |
| 平均 | 5.53 | 39.25 | 270.45 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |