山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 1月 22日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月21日 | 总排口 | 手工 | COD | 59 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.41 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-01-21 01:00 | 3.06 | 39.88 | 296.94 |
| 2016-01-21 02:00 | 5.04 | 36.4 | 270.04 |
| 2016-01-21 03:00 | 2.32 | 38.61 | 258.36 |
| 2016-01-21 04:00 | 11.52 | 37.35 | 241.19 |
| 2016-01-21 05:00 | 3.24 | 38.39 | 213.18 |
| 2016-01-21 06:00 | 5.12 | 39.71 | 205.47 |
| 2016-01-21 07:00 | 2.7 | 38.77 | 203.7 |
| 2016-01-21 08:00 | 4.08 | 39.45 | 192.32 |
| 2016-01-21 09:00 | 2.6 | 37.52 | 206.36 |
| 2016-01-21 10:00 | 10.23 | 38.01 | 264.4 |
| 2016-01-21 11:00 | 5.47 | 36.77 | 197.58 |
| 2016-01-21 12:00 | 4.87 | 36.26 | 201.66 |
| 2016-01-21 13:00 | 3.83 | 37.31 | 195.83 |
| 2016-01-21 14:00 | 4.25 | 36.9 | 144.31 |
| 2016-01-21 15:00 | 3.12 | 37.27 | 161.83 |
| 2016-01-21 16:00 | 3.65 | 38.81 | 259.88 |
| 2016-01-21 17:00 | 3.46 | 38.29 | 324.33 |
| 2016-01-21 18:00 | 3.22 | 37.35 | 271.2 |
| 2016-01-21 19:00 | 2.52 | 38.71 | 306.34 |
| 2016-01-21 20:00 | 3.06 | 38.03 | 317.17 |
| 2016-01-21 21:00 | 3.67 | 37.86 | 272.61 |
| 2016-01-21 22:00 | 3.01 | 37.76 | 273.44 |
| 2016-01-21 23:00 | 5.52 | 37.18 | 297.89 |
| 2016-01-21 24:00 | 3.11 | 38.65 | 312.55 |
| 平均 | 4.28 | 37.97 | 245.36 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |