山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 1月 24日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月23日 | 总排口 | 手工 | COD | 67 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.93 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-01-23 01:00 | 3.6 | 34.06 | 176.51 |
| 2016-01-23 02:00 | 3.46 | 32.19 | 228.14 |
| 2016-01-23 03:00 | 4.13 | 32.02 | 226.53 |
| 2016-01-23 04:00 | 3.07 | 34.85 | 209.37 |
| 2016-01-23 05:00 | 3.31 | 35.44 | 225.27 |
| 2016-01-23 06:00 | 2.7 | 35.33 | 186.01 |
| 2016-01-23 07:00 | 2.66 | 34.06 | 196.06 |
| 2016-01-23 08:00 | 2.75 | 36.03 | 189.46 |
| 2016-01-23 09:00 | 2.5 | 36.17 | 211.96 |
| 2016-01-23 10:00 | 4.84 | 37.87 | 256.97 |
| 2016-01-23 11:00 | 3.18 | 35.25 | 270.3 |
| 2016-01-23 12:00 | 5.3 | 36.4 | 228.69 |
| 2016-01-23 13:00 | 3.01 | 36.39 | 195.49 |
| 2016-01-23 14:00 | 4.45 | 35.67 | 251.8 |
| 2016-01-23 15:00 | 3.77 | 35.95 | 237.63 |
| 2016-01-23 16:00 | 4.99 | 35.63 | 272.71 |
| 2016-01-23 17:00 | 3.42 | 36.69 | 280.59 |
| 2016-01-23 18:00 | 6.63 | 35.67 | 240.66 |
| 2016-01-23 19:00 | 2.34 | 33.58 | 241.68 |
| 2016-01-23 20:00 | 7.57 | 35.72 | 262.76 |
| 2016-01-23 21:00 | 2.84 | 36.6 | 295.73 |
| 2016-01-23 22:00 | 9.65 | 36.4 | 267.72 |
| 2016-01-23 23:00 | 2.41 | 34.73 | 250.62 |
| 2016-01-23 24:00 | 4.31 | 36.48 | 254.65 |
| 平均 | 4.04 | 35.38 | 235.72 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |