山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 1月 26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月25日 | 总排口 | 手工 | COD | 55 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.93 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-01-25 01:00 | 3.65 | 33.93 | 254.02 |
| 2016-01-25 02:00 | 3.92 | 35.85 | 246.62 |
| 2016-01-25 03:00 | 5.1 | 35.5 | 206.5 |
| 2016-01-25 04:00 | 3.86 | 35.68 | 184.23 |
| 2016-01-25 05:00 | 5.76 | 35.09 | 239.54 |
| 2016-01-25 06:00 | 2.31 | 34.95 | 254.96 |
| 2016-01-25 07:00 | 4.03 | 35.3 | 218.33 |
| 2016-01-25 08:00 | 3.18 | 35.38 | 185.93 |
| 2016-01-25 09:00 | 2.64 | 35.72 | 232.05 |
| 2016-01-25 10:00 | 3.87 | 35.23 | 251.07 |
| 2016-01-25 11:00 | 5.75 | 35.92 | 243.56 |
| 2016-01-25 12:00 | 2.51 | 35.79 | 263.09 |
| 2016-01-25 13:00 | 7.22 | 34.29 | 300.48 |
| 2016-01-25 14:00 | 2.7 | 35.48 | 279.02 |
| 2016-01-25 15:00 | 9.65 | 34.22 | 298.77 |
| 2016-01-25 16:00 | 2.87 | 34.37 | 260.42 |
| 2016-01-25 17:00 | 6 | 35.17 | 245.51 |
| 2016-01-25 18:00 | 2.8 | 35.3 | 227.75 |
| 2016-01-25 19:00 | 2.48 | 35.98 | 208.68 |
| 2016-01-25 20:00 | 3.51 | 35.61 | 233.8 |
| 2016-01-25 21:00 | 5.54 | 35.27 | 253.75 |
| 2016-01-25 22:00 | 3.85 | 35.66 | 281.5 |
| 2016-01-25 23:00 | 3.69 | 36.8 | 283.27 |
| 2016-01-25 24:00 | 3.62 | 36.65 | 265.43 |
| 平均 | 4.19 | 35.38 | 246.60 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |