山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 1月 27日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月26日 | 总排口 | 手工 | COD | 52.36 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.88 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-01-26 01:00 | 9.92 | 35.94 | 307 |
| 2016-01-26 02:00 | 3.09 | 35.51 | 215.92 |
| 2016-01-26 03:00 | 2.93 | 35.57 | 183.74 |
| 2016-01-26 04:00 | 2.88 | 35.3 | 220.42 |
| 2016-01-26 05:00 | 3.63 | 35.84 | 240.37 |
| 2016-01-26 06:00 | 3.33 | 36.59 | 273.84 |
| 2016-01-26 07:00 | 6.88 | 36.9 | 256.2 |
| 2016-01-26 08:00 | 2.48 | 35.1 | 252.55 |
| 2016-01-26 09:00 | 2.78 | 35.16 | 263.01 |
| 2016-01-26 10:00 | 2.96 | 34.8 | 248.54 |
| 2016-01-26 11:00 | 52.79 | 30.5 | 164.52 |
| 2016-01-26 12:00 | 48.81 | 30.16 | 154.23 |
| 2016-01-26 13:00 | 3.33 | 31.65 | 204.48 |
| 2016-01-26 14:00 | 4.76 | 31.66 | 157.97 |
| 2016-01-26 15:00 | 5.12 | 35.06 | 217.58 |
| 2016-01-26 16:00 | 9.79 | 39.91 | 316.25 |
| 2016-01-26 17:00 | 83.69 | 31.63 | 176.37 |
| 2016-01-26 18:00 | 4.41 | 38.01 | 264.44 |
| 2016-01-26 19:00 | 7.76 | 37.5 | 261.21 |
| 2016-01-26 20:00 | 4.19 | 37.62 | 258.14 |
| 2016-01-26 21:00 | 5.13 | 37.37 | 260.5 |
| 2016-01-26 22:00 | 3.05 | 37.3 | 167.55 |
| 2016-01-26 23:00 | 2.72 | 37.24 | 166.54 |
| 2016-01-26 24:00 | 3.45 | 33.73 | 212.03 |
| 平均 | 11.66 | 35.25 | 226.81 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |