山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 1月 28日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月27日 | 总排口 | 手工 | COD | 62 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.62 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-01-27 01:00 | 4.46 | 36.09 | 250.38 |
| 2016-01-27 02:00 | 3.33 | 33.96 | 266.88 |
| 2016-01-27 03:00 | 13.06 | 34.51 | 307.24 |
| 2016-01-27 04:00 | 118.97 | 35.5 | 293.81 |
| 2016-01-27 05:00 | 173.36 | 35.77 | 295 |
| 2016-01-27 06:00 | 3.5 | 34.47 | 283.76 |
| 2016-01-27 07:00 | 4.01 | 34.57 | 237.18 |
| 2016-01-27 08:00 | 4.85 | 32.08 | 204.91 |
| 2016-01-27 09:00 | 2.76 | 32.86 | 217.45 |
| 2016-01-27 10:00 | 3.21 | 34.03 | 221.33 |
| 2016-01-27 11:00 | 24.8 | 30.54 | 183.69 |
| 2016-01-27 12:00 | 29.67 | 37.33 | 189.98 |
| 2016-01-27 13:00 | 4.44 | 35.45 | 218.88 |
| 2016-01-27 14:00 | 56.03 | 36.32 | 209.63 |
| 2016-01-27 15:00 | 170.73 | 32.81 | 225.74 |
| 2016-01-27 16:00 | 157.41 | 37.44 | 217.6 |
| 2016-01-27 17:00 | 145.43 | 2.41 | 221.33 |
| 2016-01-27 18:00 | 125.32 | 0.72 | 228.41 |
| 2016-01-27 19:00 | 78.76 | 1.74 | 200.25 |
| 2016-01-27 20:00 | 74.89 | 1.54 | 212.02 |
| 2016-01-27 21:00 | 83.17 | 0.44 | 245.1 |
| 2016-01-27 22:00 | 86.25 | 1.3 | 238.6 |
| 2016-01-27 23:00 | 3.42 | 1.29 | 232.9 |
| 2016-01-27 24:00 | 26.65 | 5.3 | 250.24 |
| 平均 | 58.27 | 23.69 | 235.51 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |