山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 2日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月02日 | 总排口 | 手工 | COD | 82 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 10.5 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-01 01:00 | 60.92 | 17.55 | 240.02 |
| 2016-02-01 02:00 | 63.86 | 17.55 | 238.54 |
| 2016-02-01 03:00 | 58.48 | 17.50 | 228.24 |
| 2016-02-01 04:00 | 90.22 | 17.47 | 255.07 |
| 2016-02-01 05:00 | 99.12 | 17.04 | 247.32 |
| 2016-02-01 06:00 | 95.97 | 16.81 | 245.82 |
| 2016-02-01 07:00 | 81.73 | 16.41 | 237.24 |
| 2016-02-01 08:00 | 70.34 | 14.72 | 260.21 |
| 2016-02-01 09:00 | 90.18 | 16.68 | 278.65 |
| 2016-02-01 10:00 | 84.84 | 17.45 | 240.52 |
| 2016-02-01 11:00 | 95.47 | 17.35 | 258.83 |
| 2016-02-01 12:00 | 81.71 | 16.09 | 203.53 |
| 2016-02-01 13:00 | 41.25 | 16.25 | 259.57 |
| 2016-02-01 14:00 | 121.04 | 16.95 | 329.12 |
| 2016-02-01 15:00 | 120.84 | 18.38 | 278.76 |
| 2016-02-01 16:00 | 2.94 | 17.36 | 268.14 |
| 2016-02-01 17:00 | 27.38 | 17.56 | 286.71 |
| 2016-02-01 18:00 | 89.33 | 17.98 | 258.57 |
| 2016-02-01 19:00 | 72.85 | 17.53 | 233.95 |
| 2016-02-01 20:00 | 3.01 | 17.20 | 254.17 |
| 2016-02-01 21:00 | 15.42 | 17.82 | 286.81 |
| 2016-02-01 22:00 | 108.81 | 18.13 | 265.52 |
| 2016-02-01 23:00 | 102.18 | 17.54 | 214.74 |
| 2016-02-01 24:00 | 83.74 | 17.71 | 231.32 |
| 平均 | 73.40 | 17.21 | 254.22 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |