山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 3日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月02日 | 总排口 | 手工 | COD | 88.4 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 8.89 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-02 01:00 | 103.01 | 17.54 | 263.61 |
| 2016-02-02 02:00 | 3.63 | 17.54 | 221.05 |
| 2016-02-02 03:00 | 2.57 | 17.36 | 191.62 |
| 2016-02-02 04:00 | 8.64 | 17.51 | 239.43 |
| 2016-02-02 05:00 | 3.56 | 15.79 | 247.33 |
| 2016-02-02 06:00 | 84.98 | 17.47 | 257.3 |
| 2016-02-02 07:00 | 86.32 | 17.28 | 217.86 |
| 2016-02-02 08:00 | 14.27 | 17.06 | 247.91 |
| 2016-02-02 09:00 | 3.63 | 17.24 | 290.13 |
| 2016-02-02 10:00 | 77.58 | 17.53 | 205.06 |
| 2016-02-02 11:00 | 45.89 | 17.56 | 183.77 |
| 2016-02-02 12:00 | 226.65 | 15.6 | 149.99 |
| 2016-02-02 13:00 | 82.02 | 12.79 | 268.08 |
| 2016-02-02 14:00 | 112.61 | 18.73 | 261.62 |
| 2016-02-02 15:00 | 120.45 | 17.85 | 240.29 |
| 2016-02-02 16:00 | 119.43 | 16.61 | 278.34 |
| 2016-02-02 17:00 | 173.8 | 17.83 | 309.97 |
| 2016-02-02 18:00 | 125.05 | 17.66 | 257.67 |
| 2016-02-02 19:00 | 74.13 | 17.57 | 235.71 |
| 2016-02-02 20:00 | 75.55 | 18.12 | 261.79 |
| 2016-02-02 21:00 | 139.84 | 17.66 | 307.59 |
| 2016-02-02 22:00 | 109.64 | 17.69 | 281.78 |
| 2016-02-02 23:00 | 44.98 | 17.78 | 228.15 |
| 2016-02-02 24:00 | 30.72 | 19.39 | 237.85 |
| 平均 | 77.87 | 17.30 | 245.16 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |