山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 4日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月03日 | 总排口 | 手工 | COD | 86.9 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.14 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-03 01:00 | 3.13 | 14.94 | 281.36 |
| 2016-02-03 02:00 | 41.13 | 14.83 | 251.29 |
| 2016-02-03 03:00 | 120.44 | 17.41 | 262.04 |
| 2016-02-03 04:00 | 144.52 | 17.34 | 280.66 |
| 2016-02-03 05:00 | 113.76 | 16.5 | 274.32 |
| 2016-02-03 06:00 | 101.43 | 16.88 | 262.93 |
| 2016-02-03 07:00 | 77.73 | 14.51 | 246.79 |
| 2016-02-03 08:00 | 44.45 | 15.34 | 263.32 |
| 2016-02-03 09:00 | 54.77 | 15.69 | 277.16 |
| 2016-02-03 10:00 | 19.56 | 14.72 | 245.96 |
| 2016-02-03 11:00 | 88.63 | 14.74 | 256.58 |
| 2016-02-03 12:00 | 43.27 | 15.84 | 258.53 |
| 2016-02-03 13:00 | 81.59 | 18.81 | 295.03 |
| 2016-02-03 14:00 | 96.21 | 18.82 | 287.48 |
| 2016-02-03 15:00 | 96.14 | 16.33 | 228.26 |
| 2016-02-03 16:00 | 109.34 | 17.17 | 247.61 |
| 2016-02-3 17:00 | 86.26 | 18.02 | 268.35 |
| 2016-02-03 18:00 | 48.61 | 17.9 | 273.62 |
| 2016-02-03 19:00 | 145.15 | 17.98 | 277.65 |
| 2016-02-03 20:00 | 185.78 | 18.24 | 394.55 |
| 2016-02-03 21:00 | 79.93 | 18.23 | 251.47 |
| 2016-02-03 22:00 | 104 | 17.91 | 283.28 |
| 2016-02-03 23:00 | 84.4 | 18.52 | 249.1 |
| 2016-02-03 24:00 | 81.67 | 18.51 | 222.31 |
| 平 均 | 85.50 | 16.88 | 268.32 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |