山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 5日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月04日 | 总排口 | 手工 | COD | 66.27 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.22 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-04 01:00 | 23.61 | 18.25 | 259.98 |
| 2016-02-04 02:00 | 3.36 | 18.39 | 242.86 |
| 2016-02-04 03:00 | 116.42 | 18.07 | 278.69 |
| 2016-02-04 04:00 | 151.76 | 18.17 | 280.08 |
| 2016-02-04 05:00 | 127.24 | 17.58 | 284.49 |
| 2016-02-04 06:00 | 98.33 | 17.85 | 288.55 |
| 2016-02-04 07:00 | 102.56 | 17.89 | 263.3 |
| 2016-02-04 08:00 | 110.35 | 17.78 | 287.96 |
| 2016-02-04 09:00 | 114.47 | 16.51 | 291.41 |
| 2016-02-04 10:00 | 125.55 | 15.41 | 197.17 |
| 2016-02-04 11:00 | 106.98 | 17.89 | 289.11 |
| 2016-02-04 12:00 | 17.87 | 18.47 | 276.56 |
| 2016-02-04 13:00 | 88.53 | 21.1 | 327.31 |
| 2016-02-04 14:00 | 139.3 | 22.8 | 305.3 |
| 2016-02-04 15:00 | 112.52 | 23.21 | 267.42 |
| 2016-02-04 16:00 | 29.61 | 18.44 | 221.6 |
| 2016-02-04 17:00 | 36.88 | 17.79 | 268.96 |
| 2016-02-04 18:00 | 76.59 | 18.78 | 263.28 |
| 2016-02-04 19:00 | 31.98 | 19.14 | 269.77 |
| 2016-02-04 20:00 | 82.29 | 19.32 | 242.82 |
| 2016-02-04 21:00 | 77.55 | 19.09 | 236.06 |
| 2016-02-04 22:00 | 93.58 | 19.14 | 287.79 |
| 2016-02-04 23:00 | 38.44 | 19.54 | 268.03 |
| 2016-02-04 24:00 | 127.55 | 19.06 | 249.52 |
| 平均 | 84.72 | 18.74 | 268.67 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |