山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 6日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月05日 | 总排口 | 手工 | COD | 80 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.10 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-05 01:00 | 150.58 | 18.5 | 277.16 |
| 2016-02-05 02:00 | 14.86 | 18.62 | 211.05 |
| 2016-02-05 03:00 | 9.63 | 18.73 | 210 |
| 2016-02-05 04:00 | 88.84 | 17.99 | 279.29 |
| 2016-02-05 05:00 | 142.46 | 17.89 | 294.81 |
| 2016-02-05 06:00 | 88.8 | 18.17 | 308.45 |
| 2016-02-05 07:00 | 11.5 | 17.95 | 293 |
| 2016-02-05 08:00 | 122.84 | 15.64 | 307.94 |
| 2016-02-05 09:00 | 196.01 | 18.69 | 334.14 |
| 2016-02-05 10:00 | 110.47 | 18.05 | 185.79 |
| 2016-02-05 11:00 | 71.87 | 18.27 | 171.98 |
| 2016-02-05 12:00 | 86.84 | 18.22 | 231.13 |
| 2016-02-05 13:00 | 98.6 | 17.93 | 99.25 |
| 2016-02-05 14:00 | 100.35 | 17.97 | 100.35 |
| 2016-02-05 15:00 | 83.94 | 18.33 | 211.78 |
| 2016-02-05 16:00 | 98.25 | 18.2 | 234.68 |
| 2016-02-05 17:00 | 104.71 | 17.97 | 234.41 |
| 2016-02-05 18:00 | 79.97 | 18.07 | 217.3 |
| 2016-02-05 19:00 | 73.55 | 17.98 | 227.48 |
| 2016-02-05 20:00 | 77.68 | 18.29 | 220.6 |
| 2016-02-05 21:00 | 83.33 | 18.15 | 224.3 |
| 2016-02-05 22:00 | 80.68 | 18.12 | 215.7 |
| 2016-02-05 23:00 | 79.12 | 18.07 | 201.52 |
| 2016-02-05 24:00 | 56 | 22.05 | 251.31 |
| 平均 | 87.95 | 18.24 | 230.98 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |