山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 7日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月06日 | 总排口 | 手工 | COD | 67.7 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.87 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-06 01:00 | 3.45 | 18.47 | 239.48 |
| 2016-02-06 02:00 | 46.23 | 18.3 | 194.24 |
| 2016-02-06 03:00 | 77.18 | 18.05 | 203.49 |
| 2016-02-06 04:00 | 58.03 | 18.01 | 191.19 |
| 2016-02-06 05:00 | 3.01 | 17.84 | 186.46 |
| 2016-02-06 06:00 | 27.68 | 17.79 | 190.56 |
| 2016-02-06 07:00 | 3.75 | 18.05 | 199.8 |
| 2016-02-06 08:00 | 15.76 | 18.06 | 140.45 |
| 2016-02-06 09:00 | 3.27 | 18.02 | 157.94 |
| 2016-02-06 10:00 | 26.38 | 18.09 | 162.38 |
| 2016-02-06 11:00 | 114.62 | 17.8 | 177.85 |
| 2016-02-06 12:00 | 130.7 | 18.27 | 207.21 |
| 2016-02-06 13:00 | 138.57 | 18.2 | 178.89 |
| 2016-02-06 14:00 | 163.43 | 17.55 | 185.89 |
| 2016-02-06 15:00 | 103.84 | 17.74 | 179.73 |
| 2016-02-06 16:00 | 117.33 | 17.58 | 208.51 |
| 2016-02-06 17:00 | 107.82 | 17.75 | 212 |
| 2016-02-06 18:00 | 106.99 | 15.42 | 188 |
| 2016-02-06 19:00 | 14.37 | 17.73 | 216.82 |
| 2016-02-06 20:00 | 2.72 | 17.93 | 191.22 |
| 2016-02-06 21:00 | 16.04 | 16.69 | 195.49 |
| 2016-02-06 22:00 | 2.7 | 16.4 | 168.28 |
| 2016-02-06 23:00 | 3.89 | 18.19 | 188.45 |
| 2016-02-06 24:00 | 2.33 | 18.53 | 181.91 |
| 平均 | 53.75 | 17.77 | 189.43 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |