山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月07日 | 总排口 | 手工 | COD | 64.02 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.97 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-07 01:00 | 6.63 | 18.04 | 208.67 |
| 2016-02-07 02:00 | 3.58 | 17.95 | 216.33 |
| 2016-02-07 03:00 | 3.92 | 17.69 | 209.72 |
| 2016-02-07 04:00 | 4.22 | 17.76 | 213.99 |
| 2016-02-07 05:00 | 5.39 | 17.88 | 232.37 |
| 2016-02-07 06:00 | 3.14 | 18.03 | 218.93 |
| 2016-02-07 07:00 | 6.28 | 17.76 | 223.15 |
| 2016-02-07 08:00 | 3.88 | 18.38 | 225.7 |
| 2016-02-07 09:00 | 9.05 | 18.25 | 231.64 |
| 2016-02-07 10:00 | 4.37 | 16.48 | 259.82 |
| 2016-02-07 11:00 | 29.71 | 18.02 | 274.64 |
| 2016-02-07 12:00 | 5.16 | 16.51 | 308.85 |
| 2016-02-07 13:00 | 65.55 | 18.18 | 305.96 |
| 2016-02-07 14:00 | 97.1 | 17.97 | 268.33 |
| 2016-02-07 15:00 | 79.98 | 17.92 | 250.31 |
| 2016-02-07 16:00 | 13.77 | 15.21 | 260.5 |
| 2016-02-07 17:00 | 35.9 | 17.66 | 266.38 |
| 2016-02-07 18:00 | 7.69 | 18.12 | 215.96 |
| 2016-02-07 19:00 | 42.09 | 17.7 | 213.98 |
| 2016-02-07 20:00 | 113.49 | 18.07 | 261.45 |
| 2016-02-07 21:00 | 110.85 | 17.39 | 259.32 |
| 2016-02-07 22:00 | 27.33 | 19.81 | 285.07 |
| 2016-02-07 23:00 | 24.97 | 15.05 | 253.66 |
| 2016-02-07 24:00 | 4.31 | 15.02 | 248.91 |
| 平均 | 29.52 | 17.54 | 246.40 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |