山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 9日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月08日 | 总排口 | 手工 | COD | 68.73 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.59 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-08 01:00 | 23.81 | 15.21 | 282.32 |
| 2016-02-08 02:00 | 93.47 | 16.68 | 249.78 |
| 2016-02-08 03:00 | 69.1 | 19.1 | 218.38 |
| 2016-02-08 04:00 | 3.67 | 21.75 | 259.43 |
| 2016-02-08 05:00 | 13.91 | 17.65 | 241.35 |
| 2016-02-08 06:00 | 69.08 | 15.9 | 261.99 |
| 2016-02-08 07:00 | 4.78 | 16.16 | 245.81 |
| 2016-02-08 08:00 | 3.33 | 16.14 | 227.33 |
| 2016-02-08 09:00 | 7.24 | 15.34 | 257.86 |
| 2016-02-08 10:00 | 38.2 | 15.7 | 235.09 |
| 2016-02-08 11:00 | 2.89 | 16.91 | 253.62 |
| 2016-02-08 12:00 | 89.42 | 15.28 | 258.51 |
| 2016-02-08 13:00 | 115.18 | 18.49 | 298.06 |
| 2016-02-08 14:00 | 86.18 | 18.65 | 262.14 |
| 2016-02-08 15:00 | 92.68 | 15.58 | 247.38 |
| 2016-02-08 16:00 | 14.21 | 15.99 | 264.41 |
| 2016-02-08 17:00 | 3.61 | 15.78 | 254.96 |
| 2016-02-08 18:00 | 5.77 | 15.38 | 180.97 |
| 2016-02-08 19:00 | 16.92 | 15.44 | 274.83 |
| 2016-02-08 20:00 | 86.24 | 15.49 | 246.56 |
| 2016-02-08 21:00 | 107.42 | 15.72 | 246.82 |
| 2016-02-08 22:00 | 35.41 | 19.53 | 198.76 |
| 2016-02-08 23:00 | 37.5 | 21.7 | 210.2 |
| 2016-02-08 24:00 | 9.78 | 18.09 | 231.75 |
| 平均 | 42.91 | 16.99 | 246.18 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |