山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 10日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月09日 | 总排口 | 手工 | COD | 75.27 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.27 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-02-09 01:00 | 5.98 | 15.67 | 279.63 |
| 2016-02-09 02:00 | 6.02 | 15.94 | 232.28 |
| 2016-02-09 03:00 | 6.54 | 15.94 | 255.05 |
| 2016-02-09 04:00 | 23.98 | 15.89 | 301.42 |
| 2016-02-09 05:00 | 3.76 | 15.48 | 265.71 |
| 2016-02-09 06:00 | 61.85 | 21.07 | 268.91 |
| 2016-02-09 07:00 | 37.62 | 19.3 | 202.48 |
| 2016-02-09 08:00 | 5.59 | 16.3 | 237.41 |
| 2016-02-09 09:00 | 3 | 15.69 | 270.02 |
| 2016-02-09 10:00 | 11.96 | 16.51 | 197.54 |
| 2016-02-09 11:00 | 3.83 | 18.85 | 195.04 |
| 2016-02-09 12:00 | 27.4 | 15.65 | 236.89 |
| 2016-02-09 13:00 | 11.19 | 15.56 | 277.72 |
| 2016-02-09 14:00 | 13.69 | 15.68 | 245.22 |
| 2016-02-09 15:00 | 5.41 | 15.31 | 290.63 |
| 2016-02-09 16:00 | 22.95 | 15.2 | 236.28 |
| 2016-02-09 17:00 | 74.06 | 21.9 | 252.23 |
| 2016-02-09 18:00 | 75.59 | 22.71 | 266.58 |
| 2016-02-09 19:00 | 131.95 | 16.37 | 313.17 |
| 2016-02-09 20:00 | 135.59 | 17.35 | 251.41 |
| 2016-02-09 21:00 | 4.6 | 17.18 | 208.12 |
| 2016-02-09 22:00 | 8.9 | 16.73 | 209.1 |
| 2016-02-09 23:00 | 6.54 | 15.83 | 218.72 |
| 2016-02-09 24:00 | 4.72 | 17.95 | 247.37 |
| 平均 | 28.86 | 17.09 | 248.29 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |