山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 13日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月12日 | 总排口 | 手工 | COD | 78.75 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.20 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-12 01:00 | 34.5 | 18.04 | 166.62 |
| 2016-02-12 02:00 | 63.92 | 19.37 | 231.43 |
| 2016-02-12 03:00 | 3.1 | 18.06 | 226.15 |
| 2016-02-12 04:00 | 71.75 | 18.14 | 263.87 |
| 2016-02-12 05:00 | 121.92 | 18.09 | 310.23 |
| 2016-02-12 06:00 | 117.41 | 18.38 | 279.6 |
| 2016-02-12 07:00 | 100.97 | 18.31 | 217.63 |
| 2016-02-12 08:00 | 77.65 | 18.23 | 228.94 |
| 2016-02-12 09:00 | 41.65 | 18.84 | 252.08 |
| 2016-02-12 10:00 | 54.32 | 19.09 | 260.15 |
| 2016-02-12 11:00 | 129.05 | 19.69 | 310.22 |
| 2016-02-12 12:00 | 128.75 | 19.13 | 264.58 |
| 2016-02-12 13:00 | 122.66 | 19.1 | 243.12 |
| 2016-02-12 14:00 | 98.03 | 19.79 | 220.4 |
| 2016-02-12 15:00 | 76.17 | 20.64 | 241.1 |
| 2016-02-12 16:00 | 87.6 | 20.09 | 342.21 |
| 2016-02-12 17:00 | 155.02 | 18.99 | 271.4 |
| 2016-02-12 18:00 | 151.99 | 19.5 | 259.43 |
| 2016-02-12 19:00 | 136.57 | 19.68 | 284.51 |
| 2016-02-12 20:00 | 151.94 | 19.58 | 281.77 |
| 2016-02-12 21:00 | 78.35 | 17.93 | 216.23 |
| 2016-02-12 22:00 | 74.28 | 18.54 | 237.58 |
| 2016-02-12 23:00 | 42.51 | 19.07 | 223.55 |
| 2016-02-12 24:00 | 14.06 | 19.52 | 208.57 |
| 平均 | 88.92 | 18.99 | 251.72 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |