山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 14日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月13日 | 总排口 | 手工 | COD | 66 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.37 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-13 01:00 | 93.76 | 18.95 | 271.46 |
| 2016-02-13 02:00 | 115.22 | 19.53 | 257.76 |
| 2016-02-13 03:00 | 99.71 | 19.5 | 275.08 |
| 2016-02-13 04:00 | 79.42 | 19.81 | 267.74 |
| 2016-02-13 05:00 | 115.72 | 18.93 | 285.58 |
| 2016-02-13 06:00 | 84.04 | 19.25 | 267.17 |
| 2016-02-13 07:00 | 100.07 | 19.48 | 301.78 |
| 2016-02-13 08:00 | 162.08 | 18.81 | 340.89 |
| 2016-02-13 09:00 | 104.97 | 18.04 | 216.31 |
| 2016-02-13 10:00 | 100.55 | 18.26 | 176.45 |
| 2016-02-13 11:00 | 26.69 | 18.46 | 198.83 |
| 2016-02-13 12:00 | 2.84 | 19.31 | 198.33 |
| 2016-02-13 13:00 | 141.01 | 18.85 | 210.13 |
| 2016-02-13 14:00 | 193.96 | 19.44 | 247.65 |
| 2016-02-13 15:00 | 111.02 | 17.48 | 180.93 |
| 2016-02-13 16:00 | 68.79 | 18.93 | 182 |
| 2016-02-13 17:00 | 65.2 | 18.19 | 146.16 |
| 2016-02-13 18:00 | 1.95 | 17.02 | 181.86 |
| 2016-02-13 19:00 | 63.36 | 18.36 | 195.92 |
| 2016-02-13 20:00 | 87.13 | 18.67 | 184.69 |
| 2016-02-13 21:00 | 94 | 20.12 | 257.87 |
| 2016-02-13 22:00 | 155.22 | 18.82 | 336.11 |
| 2016-02-13 23:00 | 140.17 | 19.54 | 297.04 |
| 2016-02-13 24:00 | 99 | 18.59 | 230.71 |
| 平均 | 96.08 | 18.85 | 237.85 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |