山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 15日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月14日 | 总排口 | 手工 | COD | 70 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.47 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-14 01:00 | 95.31 | 20.01 | 264.83 |
| 2016-02-14 02:00 | 100.69 | 20.31 | 241.39 |
| 2016-02-14 03:00 | 67.89 | 18.71 | 220.01 |
| 2016-02-14 04:00 | 2.71 | 18.72 | 181.23 |
| 2016-02-14 05:00 | 34.49 | 18.83 | 199.89 |
| 2016-02-14 06:00 | 64.42 | 18.9 | 238.68 |
| 2016-02-14 07:00 | 17.26 | 19.21 | 203.7 |
| 2016-02-14 08:00 | 3.67 | 18.36 | 218.44 |
| 2016-02-14 09:00 | 30.08 | 18.93 | 239.82 |
| 2016-02-14 10:00 | 85.74 | 19.59 | 195.79 |
| 2016-02-14 11:00 | 32.9 | 19.99 | 161.54 |
| 2016-02-14 12:00 | 3.82 | 19.41 | 172.1 |
| 2016-02-14 13:00 | 12.2 | 17.61 | 133.89 |
| 2016-02-14 14:00 | 4.47 | 18.09 | 225.05 |
| 2016-02-14 15:00 | 9.86 | 19.15 | 211.05 |
| 2016-02-14 16:00 | 11.16 | 18.53 | 208.17 |
| 2016-02-14 17:00 | 8.6 | 19.03 | 252.9 |
| 2016-02-14 18:00 | 106.46 | 20.06 | 216.3 |
| 2016-02-14 19:00 | 101.99 | 18.6 | 201.16 |
| 2016-02-14 20:00 | 18.81 | 19.54 | 227.9 |
| 2016-02-14 21:00 | 3.86 | 18.29 | 248.57 |
| 2016-02-14 22:00 | 99.95 | 17.1 | 238.4 |
| 2016-02-14 23:00 | 103.23 | 19.12 | 204.2 |
| 2016-02-14 24:00 | 18.37 | 18.46 | 189.35 |
| 平均 | 43.25 | 18.94 | 212.27 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |