山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 16日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月15日 | 总排口 | 手工 | COD | 61 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.7 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-15 01:00 | 2.54 | 19.22 | 207.4 |
| 2016-02-15 02:00 | 87.95 | 18.24 | 203.41 |
| 2016-02-15 03:00 | 70.42 | 18.84 | 197.13 |
| 2016-02-15 04:00 | 20.44 | 17.71 | 254.69 |
| 2016-02-15 05:00 | 2.57 | 17.86 | 257.43 |
| 2016-02-15 06:00 | 65.72 | 17.57 | 231.32 |
| 2016-02-15 07:00 | 53.74 | 18.72 | 205.89 |
| 2016-02-15 08:00 | 46.72 | 19.84 | 244.36 |
| 2016-02-15 09:00 | 4.55 | 18.82 | 291.59 |
| 2016-02-15 10:00 | 61.86 | 19.69 | 286.89 |
| 2016-02-15 11:00 | 105.44 | 19.9 | 269.06 |
| 2016-02-15 12:00 | 47.04 | 20.03 | 237.48 |
| 2016-02-15 13:00 | 3.99 | 18.97 | 273.45 |
| 2016-02-15 14:00 | 6.97 | 19.67 | 254.1 |
| 2016-02-15 15:00 | 3.38 | 18.45 | 256.85 |
| 2016-02-15 16:00 | 11.68 | 18.7 | 251.01 |
| 2016-02-15 17:00 | 3.64 | 19.93 | 241.51 |
| 2016-02-15 18:00 | 20.29 | 18.5 | 227.57 |
| 2016-02-15 19:00 | 4.11 | 19.27 | 252.24 |
| 2016-02-15 20:00 | 35.77 | 19.07 | 270.68 |
| 2016-02-15 21:00 | 83.38 | 20.21 | 304.24 |
| 2016-02-15 22:00 | 14.72 | 18.72 | 242.65 |
| 2016-02-15 23:00 | 4.54 | 22.64 | 267.56 |
| 2016-02-15 24:00 | 28.06 | 19.49 | 289.55 |
| 平均 | 32.90 | 19.17 | 250.75 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |