山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 17日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月16日 | 总排口 | 手工 | COD | 81 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.64 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-16 01:00 | 120.92 | 19.25 | 265.85 |
| 2016-02-16 02:00 | 90.54 | 19.99 | 202.67 |
| 2016-02-16 03:00 | 3.57 | 21.9 | 237.21 |
| 2016-02-16 04:00 | 7.04 | 20.74 | 238 |
| 2016-02-16 05:00 | 3.62 | 19.45 | 171.78 |
| 2016-02-16 06:00 | 13.04 | 18.82 | 206.45 |
| 2016-02-16 07:00 | 84.67 | 18.63 | 184.21 |
| 2016-02-16 08:00 | 10.76 | 18.14 | 156.29 |
| 2016-02-16 09:00 | 101.45 | 19.09 | 265.31 |
| 2016-02-16 10:00 | 129.84 | 21.44 | 276.01 |
| 2016-02-16 11:00 | 87.56 | 20.33 | 224.05 |
| 2016-02-16 12:00 | 75.03 | 18.81 | 246.24 |
| 2016-02-16 13:00 | 149.14 | 32.47 | 392.47 |
| 2016-02-16 14:00 | 65.36 | 28.14 | 284.45 |
| 2016-02-16 15:00 | 83.36 | 20.01 | 287.37 |
| 2016-02-16 16:00 | 123.82 | 21.56 | 312.95 |
| 2016-02-16 17:00 | 89.6 | 19.88 | 264.77 |
| 2016-02-16 18:00 | 32.52 | 19.38 | 187.92 |
| 2016-02-16 19:00 | 43.97 | 26.08 | 301.61 |
| 2016-02-16 20:00 | 4.62 | 27.91 | 315.57 |
| 2016-02-16 21:00 | 67.82 | 22.24 | 305.74 |
| 2016-02-16 22:00 | 56.35 | 20.38 | 271.14 |
| 2016-02-16 23:00 | 55.52 | 22.26 | 260.54 |
| 2016-02-16 24:00 | 66.74 | 21.35 | 247.71 |
| 平均 | 65.29 | 21.59 | 254.43 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |