山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 18日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月17日 | 总排口 | 手工 | COD | 66 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.18 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-17 01:00 | 60.09 | 20.57 | 280.18 |
| 2016-02-17 02:00 | 78.51 | 20.77 | 247.88 |
| 2016-02-17 03:00 | 80.6 | 20.05 | 274.11 |
| 2016-02-17 04:00 | 88.21 | 17.06 | 285.88 |
| 2016-02-17 05:00 | 66.29 | 15.91 | 275.18 |
| 2016-02-17 06:00 | 3.05 | 16.73 | 296.18 |
| 2016-02-17 07:00 | 42.92 | 15.91 | 292.99 |
| 2016-02-17 08:00 | 141.17 | 17.59 | 348.37 |
| 2016-02-17 09:00 | 143.97 | 15.76 | 292.93 |
| 2016-02-17 10:00 | 88.74 | 15.15 | 267.93 |
| 2016-02-17 11:00 | 98.99 | 15.11 | 295.32 |
| 2016-02-17 12:00 | 127.86 | 22.29 | 309.02 |
| 2016-02-17 13:00 | 133.42 | 20.27 | 323.53 |
| 2016-02-17 14:00 | 121.84 | 23.93 | 335.74 |
| 2016-02-17 15:00 | 105.64 | 23.41 | 288.76 |
| 2016-02-17 16:00 | 104.32 | 28.8 | 328.34 |
| 2016-02-17 17:00 | 89.29 | 23.63 | 279.58 |
| 2016-02-17 18:00 | 4.41 | 30.18 | 334.63 |
| 2016-02-17 19:00 | 8.22 | 30.16 | 347.96 |
| 2016-02-17 20:00 | 2.89 | 19.93 | 209.63 |
| 2016-02-17 21:00 | 4.68 | 18.69 | 213.14 |
| 2016-02-17 22:00 | 7.18 | 20.27 | 216.82 |
| 2016-02-17 23:00 | 3.6 | 20.2 | 205.85 |
| 2016-02-17 24:00 | 6.99 | 20.59 | 223.01 |
| 平均 | 67.20 | 20.54 | 282.21 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |