山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 19日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月18日 | 总排口 | 手工 | COD | 71.18 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.66 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-18 01:00 | 2.4 | 19.44 | 231 |
| 2016-02-18 02:00 | 81.65 | 19.07 | 239.3 |
| 2016-02-18 03:00 | 63.12 | 18.72 | 200.1 |
| 2016-02-18 04:00 | 10.97 | 15.93 | 171.61 |
| 2016-02-18 05:00 | 3.16 | 15.22 | 230.07 |
| 2016-02-18 06:00 | 114.42 | 20.16 | 264.97 |
| 2016-02-18 07:00 | 165.51 | 19.52 | 266.75 |
| 2016-02-18 08:00 | 26.61 | 23 | 220.91 |
| 2016-02-18 09:00 | 3.78 | 22.12 | 262.23 |
| 2016-02-18 10:00 | 91.37 | 18.9 | 212.96 |
| 2016-02-18 11:00 | 47.89 | 17.26 | 171.92 |
| 2016-02-18 12:00 | 61.61 | 14.3 | 244.29 |
| 2016-02-18 13:00 | 72.74 | 18.89 | 254.7 |
| 2016-02-18 14:00 | 83.08 | 18.75 | 246.04 |
| 2016-02-18 15:00 | 90.38 | 17.85 | 236.37 |
| 2016-02-18 16:00 | 99.63 | 14.75 | 253.3 |
| 2016-02-18 17:00 | 102.29 | 14.28 | 211.24 |
| 2016-02-18 18:00 | 89.43 | 18 | 208.4 |
| 2016-02-18 19:00 | 77.84 | 18.93 | 208.8 |
| 2016-02-18 20:00 | 77.01 | 19.04 | 209.4 |
| 2016-02-18 21:00 | 4 | 19.58 | 199.68 |
| 2016-02-18 22:00 | 7.17 | 17.22 | 166.44 |
| 2016-02-18 23:00 | 2.69 | 17.44 | 186.71 |
| 2016-02-18 24:00 | 24.81 | 17.58 | 197.56 |
| 平均 | 58.48 | 18.16 | 220.61 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |