山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2016年 2月 20日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 2月19日 | 总排口 | 手工 | COD | 60.34 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.03 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-02-19 01:00 | 74.58 | 18.04 | 193.32 |
| 2016-02-19 02:00 | 78.84 | 17.91 | 188.88 |
| 2016-02-19 03:00 | 124 | 17.38 | 260.62 |
| 2016-02-19 04:00 | 147.14 | 15.05 | 276.81 |
| 2016-02-19 05:00 | 80.55 | 19.2 | 197.32 |
| 2016-02-19 06:00 | 92.93 | 18.55 | 216.88 |
| 2016-02-19 07:00 | 73.81 | 16.51 | 144.11 |
| 2016-02-19 08:00 | 10.24 | 17.65 | 113.92 |
| 2016-02-19 09:00 | 4.24 | 15.43 | 243.28 |
| 2016-02-19 10:00 | 5.72 | 14.51 | 243.49 |
| 2016-02-19 11:00 | 2.79 | 16.91 | 196.84 |
| 2016-02-19 12:00 | 2.9 | 14.44 | 201.79 |
| 2016-02-19 13:00 | 5.38 | 16.76 | 220.54 |
| 2016-02-19 14:00 | 3.51 | 14.56 | 212.67 |
| 2016-02-19 15:00 | 2.15 | 19.04 | 191.32 |
| 2016-02-19 16:00 | 2.96 | 16.7 | 160.6 |
| 2016-02-19 17:00 | 8.07 | 17.88 | 220.44 |
| 2016-02-19 18:00 | 2.95 | 16.49 | 204.62 |
| 2016-02-19 19:00 | 23.64 | 18.67 | 218.6 |
| 2016-02-19 20:00 | 2.73 | 19.2 | 230.43 |
| 2016-02-19 21:00 | 13.48 | 18.81 | 227.44 |
| 2016-02-19 22:00 | 3.93 | 19 | 201.45 |
| 2016-02-19 23:00 | 5.51 | 20.59 | 212.1 |
| 2016-02-19 24:00 | 3.48 | 19.31 | 213.24 |
| 平均 | 32.31 | 17.44 | 207.95 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |